## Лист1
Отопление каждых 10 м2 жилого, хорошо утепленного помещения с высотой потолка не более 3 метров, требует около 1 киловатта мощности.
При этом, будем исходить из того, что нагреватель работает в 50-процентном режиме (время простоя примерно равно времени работы)
Сразу оговоримся, что фактическое энергопотребление может существенно отличаться от полученного значения в зависимости от нескольких факторов таких,
например, как наружный температурный фон, конструкция дома, эффективность отопительной системы и т.д.
Мощность нагревателя выбирается по таблице приведенной ниже .
Так же можно комбинировать нагреватели.Например при площади 40 м2 необходимо 4кВт энергии. Выбираем 2 нагревателя мощностью 2 кВт каждый. Или 4 нагревателя по 1 кВт.
Таким образом при отоплении многокомнатного помещения конвекторами можно разместить их в разных комнатах.
При отоплении электрокотлами целесообразно использовать 1 котел со ступенчатой регулировкой мощности, что позволит экономить энергию .
ПЛОЩАДЬ ОТАПЛИВАЕМОГО ПОМЕЩЕНИЯ М2 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 150 | 180 | 200 | 400 | 600
МОЩНОСТЬ ОБОГРЕВА кВт | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 15 | 18 | 20 | 40 | 60